# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Главы муниципального образования

Колокшанское сельское поселение

Собинского района  Владимирской области

30.07.2010												№ 25

О долгосрочной целевой программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории муниципального

образования «Колокшанское сельское поселение

на 2010-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования  п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить долгосрочную целевую программу « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Колокшанское сельское поселение на 2010-2015 годы» согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования:                                                В.Н.Чугунов

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории муниципального образования

Колокшанское сельское поселение на 2010 – 2015 годы"

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Колокшанское сельского поселения на 2010-2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон №261-ФЗ); - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" - Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 N 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации» - Отраслевое положение о стимулировании за экономию топливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде (утверждено 19 декабря 1994 года заместителем директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя РФ) - МДС 13-7.2000 Рекомендации по первоочередным малозатратным мероприятиям, обеспечивающим энергоресурсосбережение в ЖКХ города |
| Заказчик Программы | Администрация Колокшанского сельского поселения |
| Разработчики программы | Администрация Колокшанского сельского поселения МУ «Управление ЖКК и строительства администрации Собинского района » |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: Стратегической целью Программы является повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов на территории Колокшанского сельского поселения за счет снижения в 2010-2015 годах удельных показателей энергопотребления на 15 процентов, создание условий для перевода бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. Тактическими целями Программы являются: 1) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде; 2) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетном секторе; 3) повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; 4) увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
|  | Задачи Программы: - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов бюджетной сферы, жилищного фонда; - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. |
| Целевые индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - уровень энергетической паспортизации администрации сельского поселения, муниципальных зданий; - доля муниципальных учреждений, в которых проведены энергетические обследования; - доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета; - доля оснащенности приборами учета (воды, газа, тепла и электричества); Доля сокращения энергопотребления по сравнению с базовым 2009 годом. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010-2015 годы |
| Перечень Подпрограмм | Энергосбережение в системах электроснабжения наружного освещения. Энергосбережение в муниципальных учреждениях. Энергосбережение в жилищном фонде (частного и муниципального сектора). |
| Участники (исполнители) основных мероприятий программы | Администрация Колокшанского сельского поселения Ресурсоснабжающие организации Управляющие организации Подрядные организации Собственники жилых помещений |
| Объемы и источники финансирования Программы | –0 тыс. рублей - всего, из них средства: местного бюджета: – 657,15 тыс. рублей – всего, в том числе: 2010 год – 0 тыс. рублей, 2011 год – 0 тыс. рублей, 2012 год – 105 тыс. рублей 2013 год – 240,15 тыс. рублей, 2014 год – 166,05 тыс. рублей, 2015 год – 145,95 тыс. рублей; внебюджетных источников: – 0 тыс. рублей, в том числе: 2010 год – 0 тыс. рублей, 2011 год – 0 тыс. рублей, 2012 год – 0 тыс. рублей, 2013 год – 0 тыс. рублей, 2014 год – 0 тыс. рублей, 2015 год – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – наличие в администрации поселения: энергетических паспортов; актов энергетических обследований; – сокращение удельных показателей энергопотребления на 15 процентов по сравнению с 2009 годом (базовым годом); – снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов. – полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы, жилищного фонда с организациями коммунального комплекса. |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация Колокшанского сельского поселения |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Муниципальное образование Колокшаское сельское поселение расположено в Собинском районе Общая площадь поселения 62,66 кв.км. Число проживающих граждан на 01.01.2010 составляет 1592 чел. Основой отраслью экономики является промышленный комплекс.

Тепло- и водоснабжение жилищного фонда и бюджетной сферы поселения осуществляется МУП ЖКХ «ПКК Собинского района». Основной объём выработки тепловой энергии осуществляется двумя угольными котельными.

Основным источником обеспечения объектов поселения электрической энергией является открытое акционерное общество "Владимирэнергосбыт".

Основным источником обеспечения объектов поселения природным газом является ООО «Владимиррегионгаз».

В поселении имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.

В ситуации, когда энергоресурсы формируют значительную часть затрат бюджета поселения, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией поселения политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

На 01 января 2009 года перечень муниципальных зданий включает 1 объект (см. таблицу №1) с общей охватываемой отапливаемой площадью 242 м2. Годовое энергопотребление муниципалитета в 2009 году составило 40,6 Гкал тепловой энергии  и 5,3 тыс. кВт-ч  электрической энергии на сумму 62,6 тыс. руб.

Таблица №1

Структура потребления энергоресурсов по направлениям деятельности в бюджетной сфере

|  | Наименование | Кол-во объектов | Отапливаемая площадь | Годовое потребление тепловой энергии | Годовое потребление электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шт. | М2 | Гкал/год | тыс. кВтч/год |
| 1 | Администрация МО Колокшанское СП | 1 | 242 | 40,6 | 5,3 |
|  | ИТОГО | 1 | 242 | 40,6 | 5,3 |

2. Энергосбережение в системах электроснабжения наружного освещения

Протяженность электрических линий уличного освещения по поселению составляет 5,8 км. Количество установленных светильников (ДРЛ-250 ртутные) – 53 шт. В  2009 году объем потребления электроэнергии составил 123,93 тыс. кВт.ч.

Доля затрат, которая приходится на наружное освещение, составляет существенную часть бюджета сельского поселения, в частности за 2009 год было потрачено 224,5 тыс. рублей., (10,9 % расходов на благоустройство поселения и 3,8 % общих расходов бюджета).

В 2011 году в связи с имеющимися потребностями планируется ввести в эксплуатацию еще 48 ламп наружного освещения, что значительно увеличит расходы на оплату потребленной электроэнергии по уличному освещению.

Качество и уровень энергоэффективности уличного освещения зачастую не соответствует современным требованиям. КПД светильников составляет не более 40 – 50 %. Вследствие полного износа светильников и использования низкоэффективных ртутных ламп ДРЛ 250 затраты на эксплуатацию уличного освещения неоправданно велики. Для снижения затрат на электроэнергию и эксплуатацию необходимо реконструировать системы уличного освещения населенных пунктов с использованием энергоэффективных светильников (КПД более 70 %) с натриевыми и светодиодными лампами (ДНаТ-100). Данные лампы имеют высокую светоотдачу, существенно превышающую установленную для ртутных ламп ДРЛ, наряду с этим, эксплуатационный срок службы значительно больше ртутных.

Учитывая тот факт, что все светильники с лампами ДРЛ 250, отдаем предпочтение наиболее энергоэффективной модели для их замены – это светильники с лампами ДНаТ-100, которые имеют экономическое преимущество даже перед светодиодными лампами, так как обладают более низкими затратами на модернизацию и быстрым сроком окупаемости. Именно по этой причине выбор при модернизации сделан именно в пользу ламп ДНаТ. Ориентировочные затраты на модернизацию всех 53 светильников составят 105 тыс. рублей.

Ориентировочные затраты на модернизацию светильников уличного освещения

| Наименование сельского поселения /тип ламп | Итого общее количество | Затраты на модернизацию за счет местного бюджета, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  | шт | 2010 | 2011 | 2212 | 2113 | 2014 | 2015 |
| МО Колокшанское сельское поселение | 101 | 0 | 237,35 | 277,75 | 116,15 | 106,05 | 95,95 |

Ориентировочная стоимость светильника с оплатой услуг по его установке – 5050 рублей.

Анализ потенциала энергоэффективности от замены неэффективных типов  ламп по поселению

| Наименование сельского поселения | Годовое потребление электроэнергии после замены, КВт*ч/год | Экономия, КВт*ч/год | Экономия, % | Экономия, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До замены | ДРЛ-125 и ДРЛ-250 | ДРЛ-400 | ДРЛ-1000 | ИТОГО после замены | ИТОГО до замены |  |  |  |
| После замены | ДНаТ-100 | ДНаТ-150 | ДНаТ-250 |  |  |  |  |  |
| Колокшанское | 101 | 11 | 0 | 51881 | 117532 | 65651 | 56 | 240282 |

Замена неэффективных ртутных ламп в системах наружного освещения Колокшанского сельского поселения позволит реализовать потенциал энергосбережения в объеме 65,6 тыс. кВт*ч в год, что в денежном выражении составляет 240,3 тыс. руб.

Наряду с вышеуказанными мерами, необходимо отметить целесообразность применения при реконструкции воздушных линий электропередач, скрученных в жгут самонесущих изолированных проводов.

3. Энергосбережение в муниципальных учреждениях

Здание администрации поселения  находятся в муниципальной собственности.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета поселения, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Основными недостатками деятельности администрации поселения, выявленными при проведении  обследований, являются:

- потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;

- недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы систем;

- отсутствие приборов учета ТЭР.

В результате, в зданиях главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.

В здании остается устаревшая система освещения помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии.

Затраты на оплату коммунальных услуг по зданию администрации составили в 2009 году 66,3 тыс. рублей. В числе основных причин, по которым энергосбережение муниципального здания выходит на первый план является необходимость:

- снижения расходов бюджета поселения на оплату коммунальных услуг по отоплению и поддержания систем теплоснабжения в рабочем состоянии;

- улучшения микроклимата в здании;

- уменьшения роста затрат на коммунальные услуги  при неизбежном увеличении тарифов.

В МО Колокшанское сельское поселение существует потенциал энергосбережения в здании администрации порядка 15 процентов.

4. Энергосбережение в жилищном фонде (частного и муниципального сектора)

Общая площадь жилищного фонда (МКД) муниципального образования Колокшанское сельское поселение составляет более 38900 кв. метров, в том числе в муниципальной собственности 4584 кв. м.

В жилищном фонде поселения насчитывается 12 многоквартирных домов.

Содержание жилищного фонда является высокозатратным.

В МО Колокшанское сельское поселение жилые многоквартирные дома имеют частичную степень благоустройства (водо-тепло-газо-электроснабжение). Рациональный подход к использованию ресурсов потребителями позволяет получить экономию в среднем до 10 %.

Посредством широкой пропаганды и информирования  жителей о мероприятиях, возможных к применению для реализации потенциала энергосбережения, можно добиться значительных результатов.

Область реализации потенциала энергосбережения  потребителями состоит из следующих мероприятий:

- Эффективное использование тепловой энергии;

- Освещение квартиры, применение энергоэкономичных источников света;

- Экономия воды, устранение утечек сантехнического оборудования.

- Обязательный приборный учет использования ресурсов.

Экономия тепловой  энергии:

В жилых домах ежегодно расходуется тепловой энергии в объеме 1613  Гкал, составляющем в среднем 0,112 Гкал на кВ. м жилой площади.

Потенциал экономии тепловой энергии потребителями в многоквартирном жилищном фонде МО Колокшанское сельское поселение при осуществлении энергосберегающих мероприятий.

| Многоквартирный жилищный фонд | Число многоквартирных домов | Общая площадь | Ср/Годовое потребление теплоэнергии | Годовое потребление теплоэнергии реализации потенциала | Годовой Объем экономии теплоэнергии | Годовой потенциал экономии средств потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт. | тыс. м2 | Гкал | Гкал | Гкал | тыс. руб. |
| Итого: | 12 | 14,4 | 1613 | 1452 | 161 | 210,3 |

Снижение расхода электроэнергии бытовыми потребителями на 10% позволит получить экономию в размере  161 Гкал/год. В денежном выражении этот показатель составляет  210,3 тыс. руб. в год.

Экономия электрической энергии:

В жилых домах ежегодно расходуется электроэнергии в объеме, составляющем в среднем 400 кВт·ч на человека, которая потребляется внутри квартиры на освещение и бытовые приборы различного назначения и  в установках инженерного оборудования и освещения общедомовых помещений. Ежегодно на бытовые нужды расходуется всё большая доля ресурсов, значительными темпами растёт применение бытовой электротехники. Отпуск электроэнергии в поселении в 2009 году для нужд населения многоквартирных домов составил 121,7тыс. кВт.ч.

Потенциал экономии электроэнергии бытовыми потребителями в многоквартирном жилищном фонде МО Колокшанское сельское поселение.

| Многоквартирный жилищный фонд | Число многоквартирных домов | Общая площадь | Ср/Годовое потребление электроэнергии | Годовое потребление электроэнергии при реализации потенциала | Годовой Объем экономии электроэнергии | Годовой потенциал экономии средств потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт. | тыс. м2 | тыс. кВт*ч | тыс. кВт*ч | тыс. кВт*ч | тыс. руб. |
| Итого: | 12 | 14,4 | 121,7 | 109,7 | 12 | 50,2 |

Снижение расхода электроэнергии бытовыми потребителями на 10% позволит получить экономию в размере  12 тыс.кВт*ч/год. В денежном выражении этот показатель составляет более 50,2 тыс. руб. в год.

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде.

-

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом полностью или частично за счет средств местного бюджета.

Основной задачей в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности. В результате проведения данных мероприятий темп роста стоимости коммунальных услуг для граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

Реализация демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде проводится в целях отработки механизмов внедрения и управления энергосбережением в жилищно-коммунальном комплексе, сокращением материальных, временных, информационных затрат на выбор и доступ к энергосберегающим технологиям, создания условий для их массового внедрения и интенсификации энергосбережения.

За период действия данной  подпрограммы за счет средств местного бюджета, а также внебюджетных источников будут модернизированы до уровня объектов  энергетической эффективности многоквартирные жилые дома общей площадью 6000,0 кв. метров.

Выбор объектов будет производиться на конкурсной основе.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий 
в муниципальном жилищном фонде необходимо:

- принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда, в том числе за счет увеличения платы за наем;

- активизировать работу по реформированию отношений в сфере управления жилищным фондом, передаче на конкурсной основе функций управления многоквартирными домами управляющим компаниям с обязательным включением энергосберегающих мероприятий в условия договоров управления;

- обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в жилищном фонде, в том числе при установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов;

- создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии, перехода на расчеты между населением и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Для реализации  комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий 
в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- регулировке систем отопления;

- промывке систем центрального отопления;

- утеплению фасадов.

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

5. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2010 по 2015 год и осуществляется в два этапа.

Первый этап (2010-2012 годы) включает в себя:

организацию постоянного энергомониторинга муниципального здания, жилищного фонда;

создание базы данных по  муниципальному зданию, жилищному фонду;

проведение энергоаудита  здания ( дом культуры);

замена неэффективных ртутных ламп в системах уличного освещения на энергоэффективные светильники с натриевыми и светодиодными лампами (10 шт);

обучение сотрудников муниципальных учреждений по системе энергомониторинга зданий;

проведение капитального ремонта и модернизации муниципального здания и их инженерных систем с учётом результатов энергоаудита;

оснащение приборами учета ТЭР жилищного фонда поселения;

разработку Типового положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов.

На первом этапе предполагается до 2013 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в здании дома культуры  на 9 процентов к уровню 2009 года.

На втором этапе (2013-2015 годы) Программа предполагает:

организацию постоянного энергомониторинга муниципального здания, жилищного фонда;

увеличение объемов капитального ремонта и модернизации муниципального здания и его инженерных систем;

замена неэффективных ртутных ламп в системах уличного освещения на энергоэффективные светильники с натриевыми и светодиодными лампами (39 ед);

переход внутридомового освещения на энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения.

По итогам второго этапа реализации Программы к 2015 году среднее удельное потребление в здании дома культуры, где реализованы мероприятия, должно снизиться  15 процентов к уровню 2009 года.

6. Система программных мероприятий

Программа включает реализацию следующих мероприятий:

4.1. Проведение энергоаудита муниципального здания.

Данное мероприятие предусматривает детальное обследование  муниципальных зданий  в 2011году с целью выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и выработки мер по его реализации.

В этих целях предварительно проводится первоначальный осмотр здания и выявление реальной возможности реализовать энергосберегающие мероприятия, а также предварительная технико-экономическая оценка и затем создается база данных по зданию.

В рамках сотрудничества и заключенных соглашений администрацией поселения создается информационная система, включающая сведения о всех муниципальных зданиях поселения. Информационная база охватывает здания, являющиеся собственностью муниципального образования. Она содержит информацию о потреблении по основным целевым группам (образование, здравоохранение, культура, спорт, административный сектор), по зданиям, по типу энергии, по расходам потребленной энергии и о доле финансирования из бюджета поселения. Информация подразделяется на две группы данных:

начальная (базовая) информация об объекте, которая является относительно постоянной и характеризует основные строительно-конструктивные качества здания, его техническое оборудование и  энергоснабжение;

переменная информация, связанная с изменениями уровней потребления  энергии в зависимости от  периода времени, используемых технологий.

База данных заполняется на основании технических паспортов и информации, предоставленной администрацией поселения и руководителем дома культуры. База данных позволяет произвести анализ энергопотребления и представить отчеты по всей введенной информации и об объектах.

Стандартные отчеты охватывают:

описание зданий (данные о площадях, конструкциях, сооружениях и источниках теплоснабжения здания);

список объектов;

объекты и пользователи (объединяются по целевым группам и по поселению в целом);

суммарные расходы (потребление энергии в Гкал, кВтч  и стоимость);

диаграмма суммарных расходов (диаграмма потребления энергии и энергозатрат в выбранном году);

потребление энергии объектами в Гкал, кВт по годам (краткий обзор потребления энергии по отобранным объектам в течение всех введенных  в базу лет);

удельные расходы (полное потребление объектами энергии в Гкал, кВт, удельное потребление  на м2 и стоимость  для отобранных объектов в течение одного года);

тип теплоснабжения и потребления (полный обзор типов отопления и источников теплоснабжения в зданиях, разделённый по целевым группам).

Специализированные отчеты охватывают следующую информацию об объектах:

дата постройки;

удельные расходы на отопление;

по режиму эксплуатации здания (список объектов с указанным циклом эксплуатации – весь год или сезонный (лето или зима);

по виду технической системы (список объектов, выбранных по типу технических систем (отопление, вентиляция и т.д.);

работа, проводимая на объектах по повышению энергоэффективности (список объектов с продолжающимся или законченным выполнением мероприятий по энергоэффективности, с описанием энергосберегающих мероприятий).

Анализ базы данных позволяет выбрать здания с наибольшим удельным потреблением и стать первым звеном в системе отбора объектов для энергоаудита и планирования последующей реализации энергосберегающих проектов в рамках выделенного финансирования.

Все определенные в ходе энергоаудита энергосберегающие мероприятия со сроком окупаемости не более 5 лет реализуются в первоочередном порядке.

Отбор организаций для осуществления энергоаудита производится на конкурсной основе.

4.2. Разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий.

Данными мероприятиями предусматривается выполнение в муниципальных зданиях следующих работ: замена окон, дверей, теплогидроизоляция трубопроводов, установка автоматизированных тепловых узлов, ремонт ограждающих конструкций, систем электроснабжения и освещения в зданиях, реконструкция систем теплоснабжения и тепловых узлов в зданиях и др.

4.3. Проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в зданиях муниципальных учреждений.

В результате реализации энергосберегающих мероприятий энергопотребление в зданиях снижается до уровня, рассчитанного при энергоаудите, и остается на данном уровне в течение некоторого времени. Требуется вести постоянный мониторинг энергопотребления.

4.4. Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципального  здания.

Существующая система эксплуатации и технического обслуживания муниципального здания далека от совершенства и не позволяет поддерживать их конструкции и инженерные системы на должном уровне, что так же влияет на эффективность использования энергии в самих зданиях.

Для обеспечения надлежащей их эксплуатации в течение срока службы и для минимизации расходов на эксплуатацию, обслуживание и ремонт необходимо разработать правильные режимы, точно определяющие обслуживание на требуемом уровне для различных систем и частей здания. Требуемый уровень должен соответствовать государственным правилам, техническим стандартам и конкретным дополнительным требованиям со стороны владельца зданий.

Эксплуатацией и обслуживанием зданий должен заниматься квалифицированный и обученный персонал, ответственный за реализацию всех согласованных режимов, представление текущей отчетности и принятие решений в случае возможных отклонений.

В рамках Программы планируется разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания зданий, обучение обслуживающего персонала учреждений бюджетной сферы и проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов.

4.5.	Разработка следующих нормативных документов по энергоэффективности и энергосбережению:

положение о порядке отбора объектов для реализации энергосберегающих мероприятий;

положение об оценке эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий и потенциала энергосбережения;

положение об учёте экономии средств от проведения энергосберегающих мероприятий по целевой программе при планировании.

4.6. Разработка Типового положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов.

4.7. Модернизация систем освещения помещений, зданий администрации и дома культуры.

Мероприятия предусматривают переход освещения зданий муниципальных учреждений с обычных ламп накаливания на энергосберегающие лампы, установку сенсорных систем включения освещения.

Мероприятия Программы подлежат уточнению:

по результатам  проведенного энергоаудита муниципальных зданий, включенных в Программу, и на основании проектно-сметной документации указываются виды и стоимость проводимых работ, приобретаемого оборудования, а также наименования муниципальных учреждений, в которых будут проводиться данные мероприятии Программы;

при получении экономии средств бюджета поселнения при реализации программы, в том числе в результате экономии энергоресурсов.

Перечень программных мероприятий, с указанием объемов финансирования, заказчиков, исполнителей Программы и сроков приведен в приложении № 1,2.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств   бюджета поселения.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы из бюджета поселения составляет  2191,25 тыс. руб., в т.ч.:

2010 год – 0 тыс. руб.,

2011 год – 1169,35 тыс. руб.,

2012 год – 469,75 тыс. руб.,

2013 год – 240,15 тыс. руб.,

2014 год – 166,05 тыс. руб.,

2015 год – 145,95 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета поселения носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта  бюджета поселения на очередной финансовый год.

8. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация сельского поселения. Администрация поселения контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за еженедельный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является Глава поселения.

9. Оценка эффективности реализации Программы

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

экономия энергоресурсов и средств бюджета поселения по  муниципальному зданию, вошедшему в МПЭЭ, не менее 15 процентов;

обеспечение нормальных климатических условий в муниципальном здании;

сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных учреждений, уличное освещение;

повышение заинтересованности в энергосбережении;

оснащение приборами учета жилищного фонда поселения;

экономия потребления электроэнергии, воды в муниципальных учреждениях.

Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является удельное потребления энергии , в котором осуществлены мероприятия:

2011 год -8,4 кВтч/кв.м,

2012 год – 8,2 кВтч/кв.м,

2013 год – 7,9 кВтч/кв.м,

2014 год – 7,7 кВтч/кв.м,

2015 год – 7,5 кВтч/кв.м.

Экономия электроэнергии (тепловой энергии, воды) планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии (тепловой энергии, воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.